## 奥尔夫实训室采购清单
奥尔夫实训室采购清单
序号 | 项目名称 | 配置，规格，详细性能要求 | 数量
1 | 装修 | 布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座） 吸音墙（基层木龙骨架，内填充吸音棉，大芯板基层封平，装订木质吸音板，吸音板背附隔音毡） 地板（塑胶地板） | /
2 | 投影幕布 | 120寸波珠幕——4：3。 | 1
3 | 教学投影 | 影技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。(厂家授权书原件，生产厂家售后服务承诺书原件）3C认证、节能环保认证、检测报告 | 1
4 | 中控（嘉宏:JH-2800） 讲桌（嘉宏:JH-988B ） 惠普N01台式机电脑 | 内置3*2RGB出切换分配器，带400MHZ长线驱动器，支持台式电脑、笔记本电脑、数字展示台的输入； 参数： 1、自带投影机保护功能并且自动延时断电。更好的保护投影机的寿命； 2、内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠； 3、内置6*2音视频矩阵，视频频宽大100MHZ ； 4、2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机； 5、2路I/O控制接口，具有投影机防盗报警功能，并可连接门磁开关、安防设备，实现连锁控制； 6、2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机； 7、2路MIC输入，方便用户讲解； 8、主机内置电动屏幕电源控制，两路设备电源控制（2路时序电源，1路看门狗投影机专用电源）； 9、内置3路高保真无级音量调节； 10、内置网络模块插槽（可选配网络模块）支持远程网络控制； 11、控制面板和电源控制盒分离。 控制界面：1路网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口、笔计本电源插口及防尘盖；可升级网络中控；开孔尺寸：149mm×149mm 酷睿I5-10400(2.9G)六核12线程/ 华硕PRIME H310M-F R2.0 影驰1660 6G 金士顿DDR4 8G-2666单条*2 ST 1000G/DM010/64M/7200转 键鼠套件 华硕 24X DVD刻录机（24D5ST） 大绿蛇鼠标垫,AOC24寸显示器 | 1
6 | 音响（含功放、调音台、无线话筒） | 输出功率：2×350W/8Ω，2×500W/4Ω; 信噪比：>105dB ; 分离度：>65dB; 谐波失真：<0.03%; 阻尼系数：>650; 频响：20Hz～20KHz(+0/-0.5dB); 输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ（不平衡）； 输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V; 连接输入：Neutrik输入; 连接输出：Neutrik Spekon输出; 电源电压：AC220/230V /50Hz. 多功能调音台。要求带USB接口直接播放。 无线话筒： 双接收真分集电路。PLL双频道锁相环回路设计。独特智能ID识别技术，可以多支分布使用。数字模拟混合传输，音频无数字传输延时缺点。UHF1200频点PLL数位锁定自动选讯功能。红外对频设计。LCD蓝色静态液晶显示幕。微处理器控制，有效避免 接收死角情形发生。麦克风防摔设计。使用距离：100至150米， 注：实际距离和周围的环境有关，频率范围：720－820MHz，射频产生方式：锁相环频率合成器，射频带宽：30MHz，射频频率精度：+/-5ppm <10kHz，频点数: 1200 CH，使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度，音频频率响应＋/-3dB：50Hz~15KHz。 | 1
6 | 乐器柜 | 120*30*80cm,木质五台柜子 | 10
7 | 奥尔夫乐器 | 各类打击乐器 | 200件
8 | 塑料收纳箱 | 配套柜子大小 | 50 件
9 | 音乐教室凳子 | 大号方凳 | 50件
10 | 可移动白板 | 规格：240x120 双面白 | 1块

## 托育实训室采购清单
托育实训室采购清单
序号 | 项目名称 | 配置，规格，详细性能要求 | 数量 | 单位
1 | 装修 | 布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座）天花板吊顶 防撞墙（填充防撞棉，隔音处理）,储物柜，墙面装饰 地板（胶垫） | / | 项
2 | 投影幕布 | 120寸波珠幕——4：3。 | 1 | 套
3 | 教学投影 | 影技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。(厂家授权书原件，生产厂家售后服务承诺书原件）3C认证、节能环保认证、检测报告 | 1 | 套
4 | 中控（嘉宏:JH-2800、） 讲桌（嘉宏:JH-988B、 ） 惠普N01台式机电脑 | 内置3*2RGB出切换分配器，带400MHZ长线驱动器，支持台式电脑、笔记本电脑、数字展示台的输入； 参数： 1、自带投影机保护功能并且自动延时断电。更好的保护投影机的寿命； 2、内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠； 3、内置6*2音视频矩阵，视频频宽大100MHZ ； 4、2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机； 5、2路I/O控制接口，具有投影机防盗报警功能，并可连接门磁开关、安防设备，实现连锁控制； 6、2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机； 7、2路MIC输入，方便用户讲解； 8、主机内置电动屏幕电源控制，两路设备电源控制（2路时序电源，1路看门狗投影机专用电源）； 9、内置3路高保真无级音量调节； 10、内置网络模块插槽（可选配网络模块）支持远程网络控制； 11、控制面板和电源控制盒分离。 控制界面：1路网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口、笔计本电源插口及防尘盖；可升级网络中控；开孔尺寸：149mm×149mm 酷睿I5-10400(2.9G)六核12线程/ 华硕PRIME H310M-F R2.0 影驰1660 6G 金士顿DDR4 8G-2666单条*2 ST 1000G/DM010/64M/7200转 键鼠套件 华硕 24X DVD刻录机（24D5ST） 大绿蛇鼠标垫,AOC24寸显示器 | 1 | 套
6 | 音响（含功放、调音台、无线话筒） | 输出功率：2×350W/8Ω，2×500W/4Ω; 信噪比：>105dB ; 分离度：>65dB; 谐波失真：<0.03%; 阻尼系数：>650; 频响：20Hz～20KHz(+0/-0.5dB); 输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ（不平衡）； 输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V; 连接输入：Neutrik输入; 连接输出：Neutrik Spekon输出; 电源电压：AC220/230V /50Hz. 多功能调音台。要求带USB接口直接播放。 无线话筒： 双接收真分集电路。PLL双频道锁相环回路设计。独特智能ID识别技术，可以多支分布使用。数字模拟混合传输，音频无数字传输延时缺点。UHF1200频点PLL数位锁定自动选讯功能。红外对频设计。LCD蓝色静态液晶显示幕。微处理器控制，有效避免 接收死角情形发生。麦克风防摔设计。使用距离：100至150米， 注：实际距离和周围的环境有关，频率范围：720－820MHz，射频产生方式：锁相环频率合成器，射频带宽：30MHz，射频频率精度：+/-5ppm <10kHz，频点数: 1200 CH，使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度，音频频率响应＋/-3dB：50Hz~15KHz。 | 1 | 套
6 | 灯光 | 暖色LED灯光 | 10 | 套
7 | 幼儿桌椅 | 桌面高520mm,座椅高290mm. | 60 | 套
8 | 阅读区 | 书架，书籍 | 1 | 批
9 | 游戏区 | 攀爬架，楼梯、感统教具 | 1 | 批
10 | 教具柜 | 长1m，高0.9m，宽0.3m，每层间隔0.3m | 3 | 套
11 | 可移动白板 | 规格：240x120 双面白 | 1 | 套

## 跆拳道实训室采购清单
跆拳道实训室采购清单
序号 | 项目名称 | 配置，规格，详细性能要求 | 数量 | 单位
1 | 跆拳道道垫 | 1×1（1平方一块的）训练使用 | 400 | 块
2 | 豆芽状脚靶 | 跆拳道基本腿法训练使用，九日山 | 60 | 个
3 | 后踢方形靶 | 训练使用 | 60 | 个
4 | 双飞靶 | 成人训练使用 | 60 | 个
5 | 跳绳 | 体能训练使用 | 100 | 根
6 | 护具 | 实战训练 | 60 | 套
7 | 气垫 | 3×5平方 | 4 | 块
8 | 海绵垫 | 训练使用，高密度 | 4 | 块
9 | 沙袋 | 悬挂式 | 6 | 个
10 | 弹力绳 | 腿法训练使用 | 200 | 跟
11 | 音响 | 训练使用，普通型 | 2 | 个
12 | 教学移动多媒体 | 教学使用 | 1 | 套
13 | 相关支架 | 特技训练相关支架 | 1 | 套
14 | 硬件装修 | 跆拳道器材室硬件装修 | 1 | 项
15 | 可移动白板 | 规格：240x120 双面白 | 1 | 块
16 | 基础装修 | 防撞墙（填充防撞棉，）,储物柜，墙面装饰、布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座）天花板吊顶、地板、灯光、储物柜等硬件设施 | 1 | 项

## 体操实训室采购清单
体操实训室采购清单
序号 | 项目名称 | 配置，规格，详细性能要求 | 数量 | 单位
1 | 装修 | 200平方木地板安装 | 200 | 平方
2 | 多媒体设备 | 1、电脑（酷睿I5-9400(2.9G)六核6线程/集显/散片 华硕PRIME H310M-F R2.0，影驰1060显卡 4G ，金士顿DDR4 8G-2666单条*1，ST 1000G/DM010/64M/7200转） 2、投影仪（技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。3C认证、节能环保认证、检测报告） 3、幕布100寸波珠幕——4：3。 | 1 | 套
3 | 体操垫（技巧） | 技巧项目使用薄垫子 | 200 | 片
4 | 体操垫（保护） | 单双杠保护使用厚垫子 | 50 | 块
5 | 跳马（跳箱） | 七节跳箱 | 10 | 个
6 | 跳马踏板 | 踏板(九弹簧以上) | 10 | 个
7 | 跳马 | 木马（梯形） | 5 | 个
8 | 跳马 | 木马（方形） | 5 | 个
9 | 单杠 | 固定并安装 | 4 | 个
10 | 双杠 | 固定并安装 | 4 | 个

## 小琴房采购清单
小琴房采购清单
序号 | 项目名称 | 配置，规格，详细性能要求 | 数量
1 | 钢琴 | 教学钢琴，长150cm，宽60cm，高120cm，执行标准：GB/T 10159 | 35台
2 | 灯光 | LED灯光 | 35盏
3 | 墙面镜子 | 长条形，可方便学生观察自己演奏表现180*120 | 35面
4 | 挂衣钩 | 长1米左右 | 35个
5 | 置物桌 | 方便学生摆放书本和笔记 | 35张
6 | 吸音板、吸音棉 | 隔音处理 | 约560m2