## Sheet1
（教育学院运动解剖学3D虚拟仿真实训室教学仪器设备采购项目）采购需求清单
序号 | 设备/物资名称 | 品牌 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 3D互动教学虚拟导航台 |  |  | 一、功能参数 1.1 解剖模型是基于断层扫描数据三维重建而来，软件不是基于照片的传统拼接技术。 1.2 系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。 1.3 一键重置功能，恢复初始状态。 1.4 一键初始化功能，恢复初始正面视角。 1.5 界面清爽模式，一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型。 1.6 旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。 1.7 平移功能：人体可以上下和左右平移，不是固定在某个位置。 1.8 缩放功能：“无级”放大与缩小，任意比率放大，不是固定几个放大倍率。 1.9 隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 1.10 独立显示：可以单独显示某一个结构。 1.11 即指即显：手指指向某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示。并且可开或关此功能。 1.12 聚焦：双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.13 截图：保存当前图像，供进一步使用，比如制作幻灯片。 1.14 2D画笔功能：在二维平面内进行标记，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。 ★1.15 3D画笔功能：直接在三维模型结构上进行画线标注，所做三维标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，并可以返回上一步。 1.16 预设收藏夹功能：根据教材规划，根据各章节所讲知识点，预设大量排列组合好的三维结构，方便教师快速调取授课，学生自学。 1.17 自定义收藏夹功能：老师可收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 ★1.18 课程编辑功能：将收藏的内容，进行重新编辑排列，做成三维的PPT课程，教师可以像演示传统二维PPT一样，演示三维PPT效果。 1.19 自定义编辑功能：可以对某个结构进行自定义添加文字，自定义添加图片。 1.20 标准剖开模型：直接在三维模型上进行切割，可以从水平面，矢状面，冠状面三个标准模式剖开模型得到连续的剖面结构3D模型，同时3D模型可镜像保留显示相向的部面。 ★1.21 任意自由切开模型：可以自定义x和z轴的任何角度，从而自定义切割面的任何角度进行剖面，呈现连续的自由的断面结构3D模型。 1.22 快隐功能：进入快隐状态，可以快速隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.23 冲击波：以所选结构为中心，一键呈四方形逐步扩大显现邻近结构，可快速调出并查看邻近结构之间的解剖关系。 1.24 图钉功能：可以在三维模型上进行图钉标注，可以增删图钉，并进行文字标注。 1.25 自由拆分:像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边，拆开以后整体模型依然可以三维操作。 1.26 爆炸:一键爆炸，自动拆分视图内所有结构。 1.27 阴影模式：显示结构的阴影，增加空间感，增强图像质量。 1.28 染色模式：不同结构显示不同的颜色，以方便区分。 1.29 X光模式:模拟显示X射线下相关结构效果图像。 1.30 平躺模式：躯体横向摆放，可绕Y轴旋转，不同于站立模式。 1.31 左右镜像模式:躯体左右切换，利于观察，比如左肢切换到右肢。 1.32 浮动文字：可添加浮动的文字。 1.33 浮动图片：可添加浮动的图片。 1.34 更换背景颜色，有黑白灰三种供选择。 1.35 解剖结构名称是中英文对照，并且可以中英切换显示。 1.36 解剖结构有英文发音。 1.37 解剖结构有文字注释。 ★1.38 主要解剖结构增加相应的实物图片，虚实对比，贴近一线教学和临床需求，点击结构，可进一步点击查看相应图片。 1.39 检索查询功能：输入解剖学结构名称可以检索出相应的三维结构，点击某个搜索的结构，此结构自动3D显示，并且此结构之外的其他结构透明，突出所选结构。 1.40 提供树形结构目录和分层显示二种方式，比如肌肉系统可以按区域划分为上肢肌、下肢肌等，另外每个系统也可以分层显示，均有+和-二种方式，比如肌肉系统从深层肌到浅层肌分层显示。 1.41 提供“计算机软件著作权登记证书”。 二、相关模块参数 1.人体解剖体系 1.1 系统解剖模块 ★（1）系统解剖包括男性整套全身模型，共3759个结构，女性不是只有盆腔部位，也是整套全身模型，一共3750个结构。 （2）男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示最低解剖结构数量。 皮肤系统---1；骨骼系统---335；骨连接/韧带---248；肌肉系统---606 ；泌尿系统---14（男）12（女）；生殖系统---18（男）30（女）；脉管系统---699；淋巴系统---230；神经系统---627；内分泌系统---3；感觉器---眼睛（71）耳朵（68）； 1.2 局部解剖模块 （1）局部解剖菜单按浅层到深层设置，操作时可按层次逐层解剖。且解剖过程中，可见筋膜、动静脉细小分支、神经分支、滑囊、软骨等完整结构。方便学生了解各部分层次和毗邻关系。 （2） 局部解剖应充分考虑到不同个体的差异，结构的变异要能体现出来，比如骶椎腰化的表现。 （3）局部解剖除了包括系统解剖所具有的结构分类外，额外增加如下分类模块：肌肉起止点、软骨、滑囊、筋膜等。 （4）大类包括如下11个局部模块，各模块的解剖结构的最低数量如下： 头颈部---2231；膝---205；男性盆腔---336；女性盆腔---892；肩部---356；手腕部---373；足部---403；髋部---488；腹腔---861；胸腔---1059；脊柱区---1510 1.3 断层解剖模块 （1） 断层可以和3D模型对比显示，3D模型可以剖开或不剖开显示，以方便和断层图像对比。 （2）3D模型不仅可以三个标准轴向剖开，也可以自定义任何位置剖开。 （3）断层颜色真实，鲜活，原始尸体没有经过福尔马林浸泡过。 （4）断层图片不是固定在某个位置，能够放大、缩小、平移，以方便操作。 （5）断层有彩色和黑白两种选项，可以自由切换，方便和CT和MRI对照学习。 （6）断层结构有文字引线标注，引线可以隐藏。 （7）断层有彩色色块显示，以区分结构的边界。 （8）男性全身水平面间隔1mm、矢状面间隔 1mm 、冠状面间隔 1mm。 （9）女性盆腔水平面间隔0.33mm、矢状面间隔1mm 、冠状面间隔1mm。 1.4 小微解剖模块 ★（1）包括骨剖切、眼、泪器、晶状体、内耳、耳蜗、血管剖切、舌、舌截面和皮肤的微观三维解剖。 （2）包括女性盆腔部位的正中剖面3D模型。 （3）包括一套孕妇3D数字模型。 （4）包括一套婴儿骨骼和皮肤3D数字模型。 ★1.5 包含冰鲜尸体解剖微课不少于25节、生理学如血流动画、尿液吸收、横桥形成、消化吸收等三维动画等，数量不少于20个。 ★2、肌肉链 全三维展示全身肌肉链，包含前表线、后表线、侧体线、螺旋线、前深线、前功能线、后功能线、同侧功能线、臂前表线、臂前深线、臂后表线、臂后深线。 3、运动模块 ★3.1 关节动作：包括肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、踝关节等13个关节区域的关节动作，数量200以上。 3.2 肌肉动作，选中某块肌肉，可以播放此肌肉的功能动画，肌肉动作动画包括至少二个视图，比如左视图和前视图，并且包括肌肉名称，关节连接，运动范围（例如0-40°)三段文字注释。有的肌肉有多个功能，就显示多段动画。数量300个以上。 3.3 肌群动作：按区域分为头部、颈部、胸部、脊柱、上肢和下肢动作，数量200个以上。 3.4 训练动作：通过自身动作或者利用健身器材，锻炼某一肌肉的动作分析动画，数量1000个以上。 4、骨性标志 4.1采用全新的三维重建技术，将骨骼结构关系以三维立体的直观方式展现。本系统摆脱传统平面教学，将骨骼结构及其特征，空间化、立体化，对骨学教学中的知识点与理论进行空间化归整。利用三维化教学的沉浸式交互体验，极大的提升了教学与学习的效率。 4.2提供了较为完整的解剖学三维数据，囊括了骨骼的结构及定位。以全国科学技术名词审定委员会公布的《人体解剖学名词（第二版）》为基准理论资料，提供详细的标注及完善的知识点。 4.3软件包含骨头共206块，分为头颅骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨四个部分。 ★4.4针对每块骨骼结构进行系统化的标注及注解，全身包含800多个骨性标志，通过3D模型更好的展示骨骼结构特征，使用户更直观的学习与了解骨骼特性及定位。 ★5、触发点 5.1、包含两大模块：肌肉触发点和与疼痛区域有关的触发点。特点是将3D模型和触发点有机结合起来，您可以直观清晰的观察每块肌肉触发点所在位置；3D模型和2D图片结合起来，观察每个触发点牵涉痛位置；通过疼痛区域反向查看有哪些相关肌肉的触发点。 5.2、头颈部触发点包括: 斜方肌、胸锁乳突肌、咬肌、颞肌、翼外肌、翼内肌、二腹肌、眼轮匝肌、颧大肌、颈阔肌、枕额肌、头夹肌、颈夹肌、头半棘肌、枕下肌群、肩胛提肌、提上唇肌、颊肌 5.3、上臂触发点包括: 菱形肌、斜角肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、背阔肌、肩胛下肌、三角肌、喙肱肌、肱二头肌、肱肌、肱三头肌 前臂: 肘肌、肱桡肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、拇长展肌、尺侧腕伸肌、指伸肌、示指伸肌、旋后肌、掌长肌、桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、指浅屈肌、指深屈肌、拇长屈肌、旋前圆肌、旋方肌、拇收肌、小指展肌、骨间背侧肌、第一骨间背侧肌、骨间掌侧肌、拇短展肌、拇对掌肌 5.4、躯干上部触发点包括: 脊柱深层肌群、膈肌、胸大肌、胸小肌、锁骨下肌、胸骨肌、上后锯肌、前锯肌、髂肋肌、最长肌、腹直肌、腹外斜肌、腹横肌、锥状肌 5.5、躯干下部触发点包括: 下后锯肌、腰方肌、髂腰肌、腰大肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌、梨状肌、盆底肌群 髋部: 阔筋膜张肌、缝匠肌、耻骨肌、股直肌、股中间肌、股内侧肌、股外侧肌、股薄肌、长收肌、短收肌、大收肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌 5.6、足部触发点包括: 腘肌、胫骨前肌、胫骨后肌、腓骨长肌、腓骨短肌、第三腓骨肌、腓肠肌、比目鱼肌、跖肌、趾长伸肌、拇长伸肌（足）、趾长屈肌、拇长屈肌（足）、趾短伸肌、拇短伸肌（足）、拇展肌（足）、趾短屈肌、小趾展肌、跖方肌、拇收肌（足）、拇短屈肌（足）、小趾短屈肌、骨间足底肌、骨间背侧肌（足） 5.7、肌肉触发点讲述每块肌肉的触发点，包括触发点位置和牵涉痛，有的肌肉可能有多个触发点。例如：斜方肌有6个触发点 触发点1位置：斜方肌降部边沿处，可触及张力较高的条索状区域。 触发点1牵涉痛：咽喉至乳突的颈部后外侧。头部侧面，特别是在太阳穴、眼眶和颞下颌关节区域 触发点2位置：触发点1的后外方，肩胛冈重点附近的上方。 触发点2牵涉痛：乳突和上颈椎的后外侧。 触发点3位置：斜方肌降部外缘处，在肩胛骨内缘附近。 触发点3牵涉痛：乳突、上颈椎后外侧和肩峰。 触发点4位置：位于斜方肌升部、肩胛冈的正下方，在肩胛骨内缘附近。 触发点4牵涉痛：肩胛骨内缘。 触发点5位置：肩胛提肌止点水平向外1cm处。 触发点5牵涉痛：在C7水平和触发点5之间的椎旁区域。 触发点6位置：肩胛上窝的外侧，靠近肩峰的位置。 触发点6牵涉痛：肩顶和肩峰周围区域。 5.8、疼痛区域及所涉及肌肉 头顶部疼痛：胸锁乳突肌、头夹肌 前额疼痛：胸锁乳突肌、头半棘肌、颧大肌、提上唇肌、枕额肌 颞部疼痛：斜方肌、胸锁乳突肌、颞肌、颈夹肌、枕下肌群、头半棘肌 眼痛：胸锁乳突肌、颞肌、颈夹肌、咬肌、枕下肌群、眼轮匝肌、斜方肌 窦痛：胸锁乳突肌、咬肌、翼外肌、眼轮匝肌、颧大肌、提上唇肌 耳朵和下颚疼痛：翼外肌、翼内肌、咬肌、胸锁乳突肌、斜方肌 牙痛：颞肌、咬肌、颊肌 喉痛：胸锁乳突肌、翼内肌、二腹肌 枕部疼痛：斜方肌、头半棘肌、枕下肌群 后颈疼痛：斜方肌、肩胛提肌、颈夹肌 前肩部疼痛：冈下肌、三角肌、斜角肌、冈上肌、胸大肌、胸小肌、肱二头肌、喙肱肌 后肩部疼痛：斜角肌、肩胛提肌、三角肌、冈上肌、大圆肌、小圆肌、肩胛下肌、上后锯肌、背阔肌、肱三头肌、斜方肌 肩部侧面疼痛：冈下肌、斜角肌、三角肌、冈上肌 手臂前侧疼痛：斜角肌、冈下肌、肱二头肌、肱肌、肱三头肌、冈上肌、锁骨下肌 手臂后侧疼痛：斜角肌、肱三头肌、三角肌、肩胛下肌、冈上肌、大圆肌、小圆肌、背阔肌、上后锯肌、喙肱肌 上背部疼痛：斜角肌、肩胛提肌、冈上肌、斜方肌、菱形肌、背阔肌、脊柱深层肌群、上后锯肌、冈下肌、前锯肌 外侧肘痛：示指伸肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、尺侧腕伸肌、肱三头肌、肱肌、旋后肌、冈上肌、肘肌 外侧前臂痛：肱三头肌、斜角肌、指深屈肌、指浅屈肌、冈下肌、大圆肌、喙肱肌、冈上肌 外侧腕和手痛：肩胛下肌、示指伸肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、尺侧腕伸肌、斜角肌、上后锯肌、第一骨间背侧肌、背阔肌、喙肱肌 拇指和蹼痛：肱肌、斜角肌、旋后肌、冈下肌、桡侧腕长伸肌、肱桡肌、拇长展肌、拇收肌、第一骨间背侧肌、拇长屈肌 内侧肘痛：肱三头肌、尺侧腕屈肌、胸大肌、胸小肌、前锯肌、上后锯肌 内侧前臂痛：掌长肌、旋前圆肌、前锯肌、肱三头肌、背阔肌、胸大肌、胸小肌、上后锯肌 内侧腕和掌痛：、拇长展肌、桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、拇长屈肌、掌长肌、旋前圆肌、胸大肌、胸小肌、背阔肌、前锯肌 内侧指痛：指深屈肌、指浅屈肌、骨间背侧肌、肱三头肌、背阔肌、前锯肌 外侧指痛：斜角肌、肱三头肌、骨间背侧肌、胸小肌、背阔肌 手和指麻木：斜角肌、上后锯肌、小圆肌、胸小肌、肱三头肌、喙肱肌、肱肌、旋后肌、桡侧腕短伸肌、尺侧腕屈肌、指深屈肌、指浅屈肌、旋前圆肌 胸部疼痛：胸大肌、胸小肌、斜角肌、胸锁乳突肌、胸骨肌、锁骨下肌、腹直肌、膈肌 胸侧缘痛：前锯肌、腹外斜肌、背阔肌、膈肌 腹痛：腹直肌、腹外斜肌、脊柱深层肌群、腰方肌 生殖器痛：腹直肌、腹外斜肌、盆底肌群、大收肌、腰大肌 中背部痛：脊柱深层肌群、前锯肌、下后锯肌、腹直肌、背阔肌、冈下肌 下背部痛：臀中肌、脊柱深层肌群、腰方肌、臀大肌、腹直肌 臀部痛：臀小肌、臀中肌、臀大肌、腰方肌、半膜肌、比目鱼肌 髋痛：股外侧肌、臀小肌、梨状肌、腰方肌、阔筋膜张肌、臀大肌 腹股沟痛：耻骨肌、长收肌、大收肌、腹直肌、腹外斜肌、腰大肌、盆底肌群 大腿外侧和臀部痛：、臀小肌、股外侧肌、梨状肌、腰方肌、阔筋膜张肌、臀大肌 大腿内侧痛：耻骨肌、股内侧肌、股薄肌、长收肌、大收肌 大腿前部疼痛：长收肌、腰大肌、大收肌、股中间肌、耻骨肌、缝匠肌、腰方肌 大腿后部疼痛：臀小肌、半腱肌、半膜肌、股二头肌、梨状肌、盆底肌群 膝内侧痛：股内侧肌、股薄肌、股直肌、缝匠肌、长收肌 膝外侧痛：股外侧肌 膝前区痛：股直肌、股内侧肌、长收肌 膝后侧痛：腓肠肌、股二头肌、腘肌、跖肌 大腿麻木：缝匠肌、腰大肌、臀小肌 小腿前侧痛：胫骨前肌 小腿后侧痛：比目鱼肌、臀小肌、腓肠肌、趾长屈肌、胫骨后肌、跖肌 小腿外侧痛：腓肠肌、臀小肌、腓骨长肌、腓骨短肌 踝关节前部痛：胫骨前肌、第三腓骨肌、趾长伸肌 踝关节后部痛：、比目鱼肌、胫骨后肌 外踝痛：腓骨长肌、腓骨短肌、第三腓骨肌、小趾展肌 内踝痛：拇展肌（足）、比目鱼肌、腓肠肌、趾长屈肌 小腿和足部麻木：臀小肌、骨间足底肌、比目鱼肌、腓骨长肌、趾长屈肌、拇展肌（足）、拇长屈肌（足） 大腿趾下方痛：拇长屈肌（足）、拇短屈肌（足）、胫骨后肌 小趾下方痛：趾长屈肌、胫骨后肌 跖骨头部痛：拇短屈肌（足）、趾短屈肌、拇长屈肌（足）、骨间足底肌、小趾展肌、趾长屈肌、小趾短屈肌 足弓和足中部痛：腓肠肌、趾长屈肌、拇展肌（足）、比目鱼肌、骨间足底肌、胫骨后肌 脚后跟痛：比目鱼肌、拇展肌（足）、胫骨后肌、小趾展肌、腓肠肌 足背痛：趾短伸肌、拇短伸肌（足）、趾长伸肌、骨间背侧肌（足） 小趾趾背痛：骨间背侧肌（足）、趾长伸肌 大脚趾趾背痛：胫骨前肌、拇长伸肌（足） 脚趾麻木：拇长屈肌（足）、骨间背侧肌（足）、腓骨长肌、拇展肌（足）、拇收肌（足）、趾长伸肌 5.9、通过搜索病症或者肌肉，查询相关肌肉触发点。 6、康复手法视频 1.颅骨错位复位手法（主治头痛） 2. 蝶骨错位复位手法（主治太阳穴痛） 3. 头部肌肉紧张消除手法（主治头痛） 4. 寰枕关节错位复位手法（主治眩晕） 5. 面部骨整形手法 6.面部肌肉整形手法 7. 寰椎前移位复位手法（主治慢性咽炎） 8. 下颌关节复位手法（主治下颌关节紊乱） 9. 颈椎错位复位手法（主治颈椎病） 10. 第一肋骨错位复位手法（主治手臂麻木） 11. 颈椎变直矫正手法（主治颈椎酸痛） 12. 富贵包消除手法 13. 膝顶拉肩法（矫正驼背） 14. 高低肩矫正手法（坐位） 15. 高低肩矫正手法（卧位） 16. 斜颈矫正手法 17. 胸椎复位手法（主治背痛） 18. 垫背压胸法（矫正驼背） 19. 双手冲击胸椎法（矫正驼背） 20. 翼状肩胛骨矫正手法 21. 肩胛骨内收训练（主治背痛） 22. 胸大肌拉伸（主治胸闷） 23. 胸大肌定点拉伸（含诊断，主治胸闷） 24. 活化枪放松腹部肌肉（含诊断，主治腰痛） 25. 耻骨联合复位手法（含诊断，产后康复） 26. 腰方肌和阔筋膜张肌放松手法（含诊断，主治腰痛） 27. 股骨头前移位复位手法（含诊断，主治阔筋膜张肌紧张） 28. 髂骨低头复位手法（含诊断，主治腰痛） 29.髂骨内收复位手法（含诊断，主治腰痛） 30. 髂骨外旋复位手法（含诊断，主治腰痛） 31. 髂骨上移位复位手法（含诊断，主治腰痛） 32.骶骨后旋复位（含诊断，主治腰痛） 33. 骶骨仰头复位手法（含诊断，主治腰痛） 34. 骶骨低头复位手法（含诊断，主治腰痛） 35. 骶1侧摆复位手法（含诊断，主治腰痛） 36. 骶3侧摆复位手法（含诊断，主治腰痛） 37. 腰3水平旋转复位手法（含诊断，主治腰痛） 38. 上位腰椎旋转复位手法（含诊断，主治腰痛） 39. 腰椎平移复位手法（含诊断，主治腰痛） 40. 放松梨状肌（含诊断，主治腰痛） 41. 尾骨侧摆复位手法（含诊断，主治腰痛） 42. 腰背肌抗阻试验（诊断肌肉拉伤） 43. 腘绳肌拉伸（放松腘绳肌） 44. 髂胫束拉伸（放松髂胫束） 45. 股四头肌拉伸（放松股四头肌） 46. 股骨前移位复位手法（主治腰痛） 47. 胫骨前移位复位手法（含诊断，主治膝关节痛） 48. 膝关节外侧分离复位手法（含诊断，主治膝关节痛） 49.膝关节内侧分离复位手法（含诊断，主治膝关节痛） 50.胫骨旋转复位手法（含诊断，主治膝关节痛） 51.脂肪垫损伤针刺（含诊断，主治膝关节痛） 52.腓骨下移位复位手法（含诊断，主治膝关节痛） 54.髂胫束紧张放松手法 55.股二头肌拉伸（放松股二头肌） 56.股薄肌拉伸（放松股薄肌） 57.半腱半膜肌拉伸（放松半腱半膜肌） 58.股四头肌拉伸（放松股四头肌） 59.股外侧肌外移复位手法（放松髂胫束） 60.胫腓骨远端分离复位手法（含诊断，主治踝关节痛） 61.外踝前移位复位手法（含诊断，主治踝关节痛） 62.外踝后移位复位手法（含诊断，主治踝关节痛） 63.腓骨上移位复位手法（含诊断，主治踝关节痛） 65.肱骨前移位和旋前复位手法（含诊断，主治肩痛） 65.肱骨下移位复位手法（含诊断，主治肩痛） 66.肱骨后移位复位手法（含诊断，主治肩痛） 67.三角肌下滑囊和肩峰下滑囊针刺（含诊断，主治肩痛） 68.胸小肌 肱二头肌和喙肱肌针刺（含诊断，主治肩痛） 69.肱二头肌长头肌腱触诊（含诊断，主治肩痛） 70.肱三头肌、冈上肌、冈下肌和小圆肌触诊（含诊断，主治肩痛） 71.肩关节脱位复位 80.腕骨后移位复位手法（含诊断，主治手腕痛） 81.桡骨茎突压痛治疗（含诊断，主治腱鞘炎） 82.拇长屈肌拉伸（含诊断，主治腱鞘炎） 83.痛经的活化枪治疗 84.颈椎旋转松动手法（颈椎保健） 85.颈椎后伸松动手法（颈椎保健） 86.胸椎松动手法（胸椎保健） 87.胸腰椎过伸松动手法（腰椎保健） 88.上位胸椎旋转松动手法 89.下段胸椎旋转松动手法（胸椎保健） 90.腰椎松动手法（腰椎保健） 91.上胸段松动手法（胸椎保健） 93.胸椎后伸松动手法（胸椎保健） 96.第七颈椎后移位复位手法 98.脊柱旋转松动（脊柱保健） 99.腰椎旋转松动（腰椎保健） 7.考核测试系统 ★1、包含试题练习和考核测试两个模块。全部为真实尸体结构考核，包括中文测试和英文测试，超过5600道。 2、测试题库包含： （1）骨骼系统测试分为：全身骨骼、颅骨、头颈部、胸部、腹部、背部、脊柱、上肢骨、下肢骨、关节； 共计1953道题。 （2）肌肉系统测试分为：头颈部、胸部、腹部、盆部、背部、上肢、下肢；共计303道题。 （3）消化系统测试分为：胃肠道、附属腺体和器官；共计283道题。 （4）呼吸系统测试分为：鼻腔、上呼吸道、下呼吸道、喉； 共计228道题。 （5）泌尿系统测试分为：肾脏、上尿路、吓尿路；共计106道题。 （6）生殖系统测试分为：骨盆、会阴、乳房；共计150道题。 （7）心血管系统测试分为：心脏、头颈部、胸部、腹部、盆部、上肢、下肢；共计1486道题。 （8）淋巴系统测试分为：腺体和器官；共计16道题。 （9）神经系统测试分为：脑、颅神经、脊髓和脊神经、周围神经干、周围神经上肢、周围神经下肢、自主神经、特殊感受器；共计1097道题。 （10）内分泌系统测试分为：下丘脑、垂体、松果体、附属腺体和器官；共计56道题。 （11）皮肤测试分为：皮肤、皮下组织、指甲；共计15道题。 3、测试时，选择系统和题目数量进行测试；测试过程中，每道题会显示答题正确与否；测试完毕时，会显示测试用时、正确率、百分比分数。 4、进入考核模块时，可以自定义选择要考核的系统和题目数量。考核结束时，可以导出成绩单，成绩单显示答题用时、分数。错误试题会归纳在一起，便于复习。 8、生理学数字化系统 1、软件开发基于“十二五”规划教材编制，包括细胞，血液，血液循环，呼吸，消化和吸收，能量代谢与体温，尿的生成和排出，神经系统功能，内分泌，生殖模块。它通过大量高清3D图片、3D动画、3D模型还原人体生理机制过程，将抽象的内容三维形象化，学生可以直观的了解每个所学知识点，深刻掌握和理解所学知识。 2、全套系统包含12个模块，搭配高清的3D动画、三维互动、大量精美图片、说明文字、临床与案例研究、学习目标及试题等，不仅可协助老师编写课程规划，更有助于学生课后自修复习。数字化教材资源丰富，包含视频、附有解说文字的动画、图片等，使用者可以剥除图层、旋转微观模型、图层复位，师生与生理图新鲜的互动体验，使教与学更加生动活泼。 3、轻松浏览所有内容，可以旋转，探索和标记精细微观的交互式3D视图，以便更有效地掌握微观解剖，可查看多达20层级。 4、为每个模块和小节设定了数字化内容的学习目标。 5、清晰的图文引导使用者通过每个主题深度学习。 6、动画以简单的格式呈现复杂的生理过程，可以播放，暂停和再次观看以巩固知识要点。 ★7、系统资源数量： （1）、细胞： 图片：233；三维模型：1 动画：18 （2）血液： 图片：84；视频：5 （3）血液循环： 图片：338；三维模型：6 动画：5 （4）呼吸： 图片：456；三维模型：14 动画：12 （5）消化和吸收： 图片：968；三维模型：23 动画：6 （6）代谢： 图片：146； 视频：25 （7）尿的生成和排出： 图片：229；三维模型：10 动画：2 （8）神经系统的功能： 图片：731；三维模型：105 动画：14 （9）内分泌： 图片：231；三维模型：20 动画：1 （10）生殖： 图片：252；三维模型：16 9、实物图谱 1、真实的标本展示，包括系统解剖和局部解剖两大模块。系统解剖包含骨骼系统、肌肉系统、呼吸系统、消化系统、内分泌系统、生殖系统、泌尿系统、淋巴系统、心血管系统、神经系统。局部解剖包含头颈部、胸部、腹部、肩部、手部、盆部、髋部、膝部、足部。 2、内含不同角度的高清图谱，包含正视图、后视、侧视、上面观、下面观、切面、X光、MRI。 ★3、每个结构都做了颜色区域定位，点击结构，结构会点亮。结构标识多达13072个。 4、中文、英文双语结构标注。 10、系统硬件组成及参数 14.1触控屏部分： ★尺寸：86寸触控屏，横置平躺式，要求是完整的屏幕，不能分开两块来拼接完成。 背光技术：LED 亮度：410 cd/m2 对比度：1600:1 可视角：水平:178°/ 垂直:178° 响应时间：5 ms (GTG) 显示颜色：1.06B Colors 显示分辨率：3840 x 2160 (16:9) 刷新频率：60Hz 输入分辨率：3840x2160 连接器：1xHDMI/1xVGA/1xDVI OSD 控制：按钮，红外遥控器 OSD 语言：英语，中文 电源输入： AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz) 电源功率 ：≤ 300W (typ.) 待机功率 ：≤ 2 W (typ.) 内置扬声器：2x 8Ω/10W 触摸点数：10点 玻璃：5mm物理钢化安全玻璃 触摸技术：红外线 触摸激活需求 无压力要求 校准：四点校准 响应时间：＜15ms 触摸精度：整个触摸感应区域的+/-3mm，USB输出的触摸分辨率为32767×32767。 工作环境：0 °C ~ 40 °C, 90% RH 存储环境：-20 °C ~ 60 °C, 90% RH 14.2内置工作站要求： 处理器 Intel 酷睿 i7 4790(3.6GHz/L3 6M) 处理器类型 第四代酷睿i7 处理器频率 3.6GHz 二级缓存 L2 1M 三级缓存 L3 8M 接口类型 LGA1150 主板/芯片组 Intel Z97 内存类型 DDR3 1600 内存大小 16GB 硬盘类型 SATA3硬盘 硬盘容量 1tb SSD硬盘 128G 读写速度 最大读取速度：570MB/s，最大写入速度：470MB/s 显卡类型 独立显卡 Gtx960 显存类型 GDDR5显存容量 4G 显卡性能 最高支持DirectX 11.1 声卡 板载声卡 14.3台车要求： 总体最大尺寸：2042 * 1212 * 822mm； 台车材质为黑色不锈钢烤漆材质； 该解剖台分为上、中、下三部分，其中上层为操作平台； 移动平台主要由外罩、玻璃触控界面、红外触控板构成；平台底部设有4个万向轮, 方便平台移动。 | 台 | 1
2 | 运动功能解剖教学系统（学生端） |  |  | 一、功能参数 1.1 解剖模型是基于断层扫描数据三维重建而来，软件不是基于照片的传统拼接技术。 1.2 系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。 1.3 一键重置功能，恢复初始状态。 1.4 一键初始化功能，恢复初始正面视角。 1.5 界面清爽模式，一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型。 1.6 旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。 1.7 平移功能：人体可以上下和左右平移，不是固定在某个位置。 1.8 缩放功能：“无级”放大与缩小，任意比率放大，不是固定几个放大倍率。 1.9 隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 1.10 独立显示：可以单独显示某一个结构。 1.11 即指即显：手指指向某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示。并且可开或关此功能。 1.12 聚焦：双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.13 截图：保存当前图像，供进一步使用，比如制作幻灯片。 1.14 2D画笔功能：在二维平面内进行标记，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。 ★1.15 3D画笔功能：直接在三维模型结构上进行画线标注，所做三维标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，并可以返回上一步。 1.16 预设收藏夹功能：根据教材规划，根据各章节所讲知识点，预设大量排列组合好的三维结构，方便教师快速调取授课，学生自学。 ★1.17 自定义收藏夹功能：老师可收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 ★1.18 课程编辑功能：将收藏的内容，进行重新编辑排列，做成三维的PPT课程，教师可以像演示传统二维PPT一样，演示三维PPT效果。 1.19 自定义编辑功能：可以对某个结构进行自定义添加文字，自定义添加图片。 1.20 标准剖开模型：直接在三维模型上进行切割，可以从水平面，矢状面，冠状面三个标准模式剖开模型得到连续的剖面结构3D模型，同时3D模型可镜像保留显示相向的部面。 ★1.21 任意自由切开模型：可以自定义x和z轴的任何角度，从而自定义切割面的任何角度进行剖面，呈现连续的自由的断面结构3D模型。 1.22 快隐功能：进入快隐状态，可以快速隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 1.23 冲击波：以所选结构为中心，一键呈四方形逐步扩大显现邻近结构，可快速调出并查看邻近结构之间的解剖关系。 1.24 图钉功能：可以在三维模型上进行图钉标注，可以增删图钉，并进行文字标注。 1.25 自由拆分:像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边，拆开以后整体模型依然可以三维操作。 1.26 爆炸:一键爆炸，自动拆分视图内所有结构。 1.27 阴影模式：显示结构的阴影，增加空间感，增强图像质量。 1.28 染色模式：不同结构显示不同的颜色，以方便区分。 1.29 X光模式:模拟显示X射线下相关结构效果图像。 1.30 平躺模式：躯体横向摆放，可绕Y轴旋转，不同于站立模式。 1.31 左右镜像模式:躯体左右切换，利于观察，比如左肢切换到右肢。 1.32 浮动文字：可添加浮动的文字。 1.33 浮动图片：可添加浮动的图片。 1.34 更换背景颜色，有黑白灰三种供选择。 1.35 解剖结构名称是中英文对照，并且可以中英切换显示。 1.36 解剖结构有英文发音。 1.37 解剖结构有文字注释。 ★1.38 主要解剖结构增加相应的实物图片，虚实对比，贴近一线教学和临床需求，点击结构，可进一步点击查看相应图片。 1.39 检索查询功能：输入解剖学结构名称可以检索出相应的三维结构，点击某个搜索的结构，此结构自动3D显示，并且此结构之外的其他结构透明，突出所选结构。 ★1.40 提供树形结构目录和分层显示二种方式，比如肌肉系统可以按区域划分为上肢肌、下肢肌等，另外每个系统也可以分层显示，均有+和-二种方式，比如肌肉系统从深层肌到浅层肌分层显示。 1.41 提供“计算机软件著作权登记证书”。 二、相关模块参数 1.人体解剖体系 1.1 系统解剖模块 ★（1）系统解剖包括男性整套全身模型，共3759个结构，女性不是只有盆腔部位，也是整套全身模型，一共3750个结构。 （2）男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示最低解剖结构数量。 皮肤系统---1；骨骼系统---335；骨连接/韧带---248；肌肉系统---606 ；泌尿系统---14（男）12（女）；生殖系统---18（男）30（女）；脉管系统---699；淋巴系统---230；神经系统---627；内分泌系统---3；感觉器---眼睛（71）耳朵（68）； 1.2 局部解剖模块 （1）局部解剖菜单按浅层到深层设置，操作时可按层次逐层解剖。且解剖过程中，可见筋膜、动静脉细小分支、神经分支、滑囊、软骨等完整结构。方便学生了解各部分层次和毗邻关系。 （2） 局部解剖应充分考虑到不同个体的差异，结构的变异要能体现出来，比如骶椎腰化的表现。 （3）局部解剖除了包括系统解剖所具有的结构分类外，额外增加如下分类模块：肌肉起止点、软骨、滑囊、筋膜等。 （4）大类包括如下11个局部模块，各模块的解剖结构的最低数量如下： 头颈部---2231；膝---205；男性盆腔---336；女性盆腔---892；肩部---356；手腕部---373；足部---403；髋部---488；腹腔---861；胸腔---1059；脊柱区---1510 1.3 小微解剖模块 ★（1）包括骨剖切、眼、泪器、晶状体、内耳、耳蜗、血管剖切、舌、舌截面和皮肤的微观三维解剖。 （2）包括女性盆腔部位的正中剖面3D模型。 （3）包括一套孕妇3D数字模型。 （4）包括一套婴儿骨骼和皮肤3D数字模型。 ★1.4 包含冰鲜尸体解剖微课不少于25节、生理学如血流动画、尿液吸收、横桥形成、消化吸收等三维动画等，数量不少于20个。 ★2、肌筋膜链 2.1 3D肌筋膜链系统包含12条肌筋膜链，通过3D展示每条肌筋膜链所涉及的相关结构与肌筋膜链的路线轨道，清晰整体观的了解肌筋膜理论。每条肌肉链分别包含3D力线模型、牵张运动、姿态功能、运动功能、代偿表现、生物力学分析等图文信息。 2.2前表线 前表线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①趾骨（背面）②趾短伸肌、趾长伸肌、胫骨前肌、小腿前侧肌间隔③胫骨（粗隆）④髌骨下韧带⑤髌骨⑥股直肌、股中间肌、股外侧肌、股内侧肌⑦髂前下棘⑧耻骨结节⑨腹直肌⑩第五肋⑪胸骨肌、胸肋肌膜⑫胸骨柄⑬胸锁乳突肌⑭颞骨（乳突）⑮头皮筋膜 2.3后表线 后表线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①趾骨（跖面）②趾短屈肌、足底筋膜③跟骨④腓肠肌、跟腱⑤股骨髁⑥半腱肌、半膜肌、股二头肌长头、股二头肌短头⑦坐骨结节⑧骶结节韧带⑨骶骨⑩颈棘肌、胸棘肌、头最长肌、颈最长肌、胸最长肌、颈髂肋肌、胸髂肋肌、腰髂肋肌、腰骶部筋膜⑪枕嵴⑫帽状筋膜、颅顶筋膜⑬额骨、眉弓 2.4侧体线 侧体线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①第一跖骨、第五跖骨②腓骨长肌、腓骨短肌、小腿外侧间隔③腓骨（腓骨头）④腓骨头前韧带⑤胫骨（外侧踝）⑥髂胫束、臀中肌、臀小肌、梨状肌⑦阔筋膜张肌⑧臀大肌⑨髂骨（髂前上棘）、髂骨（髂嵴）⑩髂骨（髂后上棘）⑪腹外斜肌⑫腹内斜肌⑬肋骨⑭肋间外肌⑮肋间内肌⑯第1肋、第2肋⑰胸锁乳突肌⑱头夹肌⑲枕骨嵴、颞骨（乳突） 2.5螺旋线 螺旋线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①枕骨嵴、颞骨（乳突）、寰椎（横突）、枢椎（横突）②头夹肌、颈夹肌③颈椎棘突（下部）、胸椎棘突（上部）④大菱形肌、小菱形肌⑤肩胛骨（内缘）⑥前锯肌⑦肋骨（外侧）⑧腹外斜肌⑨腹外肌腱膜、腹白线⑩腹内斜肌⑪髂骨（髂前上棘）、髂骨（髂嵴）⑫阔筋膜张肌、髂胫束⑬胫骨（外侧髁）⑭胫骨前肌⑮第一跖骨⑯腓骨长肌⑰腓骨（腓骨头）⑱股二头肌长头、股二头肌短头⑲坐骨结节⑳骶结节韧带髂骨腰骶筋膜、髂肋肌、最长肌、棘肌枕骨嵴 2.6前深线 前深线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①跗骨（足底）、跖骨（跖面）②胫骨后肌、趾长屈肌③胫骨（上后侧）、腓骨（上后侧）④膝关节囊、腘肌筋膜⑤股骨（内上踝）⑥大收肌⑦坐骨（坐骨支）⑧闭孔内肌、肛提肌、盆底筋膜⑨尾骨⑩前纵韧带、前侧骶筋膜⑪腰椎⑫股骨（粗线）⑬长收肌、短收肌、内侧肌间隔⑭股骨（小转子）⑮耻骨肌、腰大肌、髂肌、股三角⑯前纵韧带、颈长肌、头长肌⑰枕骨基底⑱横膈后侧、横膈脚、膈肌（中心腱）⑲心包膜、纵隔、壁胸膜⑳斜角肌、中斜角肌筋膜、椎前筋膜、咽缝横膈前侧剑突、肋软骨胸横肌、胸内筋膜胸骨柄（后侧）肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、气管筋膜舌骨茎突舌骨肌、下颌舌骨肌、颏舌骨肌、二腹肌下颌骨 2.7前功能线 前功能线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①肱骨干②胸大肌（下缘)③第5肋间肋骨、第6肋间肋骨④腹直肌（外鞘)⑤耻骨联合、耻骨（结节）⑥长收肌⑦股骨（粗线） 2.8后功能线 后功能线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①肱骨干②背阔肌③腰背筋膜④骶筋膜⑤骶骨⑥臀大肌⑦股骨干⑧股外侧肌⑨髌骨⑩髌下韧带⑪胫骨（粗隆） 2.9同侧功能线 同侧功能线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①肱骨干②背阔肌（外侧缘）③第10肋骨（末端）、第11肋骨（末端）、第12肋骨（末端）④腹外斜肌⑤髂骨（髂前上棘）⑥缝匠肌⑦鹅足、胫骨（内侧髁)⑧股外侧肌⑨髌骨⑩髌下韧带⑪胫骨（粗隆） 2.10臂前表线 臂前表线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①锁骨（内侧1/3）、肋软骨、肋骨(下部)、胸腰筋膜②胸大肌、背阔肌③肱骨（内侧缘）④内侧肌间隔⑤肱骨（内上髁）⑥肱桡肌、旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、尺侧腕屈肌、指浅屈肌、拇长屈肌、指深屈肌、旋前方肌⑦腕管⑧手指掌面 2.11臂前深线 臂前深线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①第3肋、第4肋、第5肋②胸小肌、胸锁筋膜③喙突④肱二头肌长头、肱二头肌短头⑤桡骨（粗隆）⑥桡骨骨膜⑦桡骨茎突⑧桡骨副韧带、拇短展肌、拇短屈肌、拇对掌肌、拇收肌⑨舟状骨、大多角骨⑩大拇指外侧 2.12臂后表线 臂后表线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①枕骨（隆凸）②项韧带③胸椎（棘突）④斜方肌⑤肩胛骨（肩胛冈）、肩峰、锁骨（外侧1/3）⑥三角肌前束、三角肌中束、三角肌后束⑦肱骨（三角肌粗隆）⑧外侧肌间隔⑨肱骨（外上髁）⑩旋后肌、拇长伸肌、拇短伸肌、示指伸肌、拇长展肌、指伸肌、小指伸肌、尺侧腕伸肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌⑪手指的背侧面 2.13臂后深线 臂后深线包含肌筋膜“轨道”与骨骼“车站”相关解剖结构。①C6-T5棘突、C1-4横突②肩胛提肌、大菱形肌、小菱形肌③肩胛骨（内侧缘）④冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌⑤肱骨（肱骨头）⑥肱三头肌长头、肱三头肌内侧头、肱三头肌外侧头⑦尺骨（鹰嘴）⑧沿尺骨骨膜的筋膜⑨尺骨（茎突）⑩尺侧副韧带⑪三角骨、钩骨⑫小指展肌、小指短屈肌、小指对掌肌⑬小指外侧 3、运动模块 ★3.1 关节动作：以关节为主，阐释关节运动学与动力学的生物力学概念、原理。与传统书本相比，通过配以分解镜头式的三维动画，为学习者提供了一种崭新的学习视角和思维路径，引领学习者学习、理解和掌握关节功能解剖学。包括肩锁关节、踝关节、肘关节、髋关节、膝关节、颈部、骨盆、桡尺骨连结、骶髂关节、肩胛胸关节、肩关节、胸锁关节、胸肋关节、颞下颌关节、胸腰段脊柱、腕关节共16个关节区域的关节动作，3D动画数量200个以上。 关节动作列表： 肩锁关节：额状面3D动画展示：下旋、上旋；水平面3D动画展示：外旋、内旋；矢状面3D动画展示：前倾、后倾； 踝关节：矢状面3D动画展示：背屈、跖屈； 肘关节：矢状面3D动画展示：伸展、屈曲； 髋关节：额状面3D动画展示：外展、内收；长轴3D动画展示：外旋、内旋；矢状面3D动画展示：伸、屈； 生物力学动画、撞击动画； 膝关节：长轴3D动画展示：旋外、旋内；矢状面3D动画展示：伸、屈；生物力学动画； 颈部：额状面3D动画展示：侧屈；水平面3D动画展示：水平旋转；矢状面3D动画展示：伸、屈； 骨盆：额状面3D动画展示：侧倾；矢状面3D动画展示：前倾、后倾； 桡尺骨连结：长轴3D动画展示：旋前、旋后； 骶髂关节：矢状面3D动画展示：抬头、点头； 肩胛胸关节：肩胛骨3D动画展示：下降、下旋、上抬、前伸、后拉、上旋； 肩关节：额状面3D动画展示：外展、内收；水平面3D动画展示：水平外展、水平内收；长轴3D动画展示：外旋、内旋；矢状面3D动画展示：伸、屈；生物力学动画； 胸锁关节：额状面3D动画展示：下降、上提；水平面3D动画展示：前伸、后缩；长轴3D动画展示：旋前、旋后； 胸肋关节：长轴3D动画展示：扭曲； 颞下颌关节：额状面3D动画展示：侧移；矢平面3D动画展示：颞下颌下降、上提、前进、后退；生物力学动画； 胸腰段脊柱：额状面3D动画展示：侧屈；水平面3D动画展示：水平旋转；矢状面3D动画展示：前屈、后伸、过度伸展； 腕关节：额状面3D动画展示：桡侧偏斜、尺侧偏斜；矢状面3D动画展示：伸展、屈曲； 3.2 肌肉动作分析: 将全身划分为六个部位：头部、颈部、上肢、胸腹、背部、下肢。每部分由概述、功能、训练三个子板块构成。 3.2.1 概述：由三维渲染图及图谱构成，包含起止点、主要作用、支配神经等理论内容。为使用者建立理论基础，从根本上理解肌肉。 3.2.2 肌肉功能：由450+动画构成，从多角度详细展示单块肌肉的功能动画。 ★3.2.3 训练：1000+训练动作库,选取如哑铃杠铃、自重、弹力带、拉力绳等器材。覆盖肌力、核心、体能、功能性、拉伸、体操六种主要训练目的。以单块肌肉为主，综合评估及选取训练动作,以达到在同一动作中，尽可能多的训练到各部位肌肉。并以颜色区分动作中肌肉的功能性。帮助使用者更好的区分训练中的目标机、协同肌、稳定肌及拮抗肌。从主观上了解训练动作、更有针对的控制及锻炼肌肉，减少在运动中可能造成的损伤。 3.3 肌群动作：按区域分为头部、颈部、胸部、脊柱、上肢和下肢动作。由同一动作，不同角度视频构建。区别于肌肉功能以单块肌肉为主，基础动作解析以动作为主展示相关肌群在运动中的互相协作关系。数量200个以上。 4.考核测试系统 ★7.1 包含试题练习和考核测试两个模块。全部为真实尸体结构考核，包括中文测试和英文测试，超过5600道。 7.2 测试题库包含： （1）骨骼系统测试分为：全身骨骼、颅骨、头颈部、胸部、腹部、背部、脊柱、上肢骨、下肢骨、关节； 共计1953道题。 （2）肌肉系统测试分为：头颈部、胸部、腹部、盆部、背部、上肢、下肢；共计303道题。 （3）消化系统测试分为：胃肠道、附属腺体和器官；共计283道题。 （4）呼吸系统测试分为：鼻腔、上呼吸道、下呼吸道、喉； 共计228道题。 （5）泌尿系统测试分为：肾脏、上尿路、吓尿路；共计106道题。 （6）生殖系统测试分为：骨盆、会阴、乳房；共计150道题。 （7）心血管系统测试分为：心脏、头颈部、胸部、腹部、盆部、上肢、下肢；共计1486道题。 （8）淋巴系统测试分为：腺体和器官；共计16道题。 （9）神经系统测试分为：脑、颅神经、脊髓和脊神经、周围神经干、周围神经上肢、周围神经下肢、自主神经、特殊感受器；共计1097道题。 （10）内分泌系统测试分为：下丘脑、垂体、松果体、附属腺体和器官；共计56道题。 （11）皮肤测试分为：皮肤、皮下组织、指甲；共计15道题。 7.3 测试时，选择系统和题目数量进行测试；测试过程中，每道题会显示答题正确与否；测试完毕时，会显示测试用时、正确率、百分比分数。 7.4 进入考核模块时，可以自定义选择要考核的系统和题目数量。考核结束时，可以导出成绩单，成绩单显示答题用时、分数。错误试题会归纳在一起，便于复习。 8.系统硬件组成及参数 55寸触控屏要求： 显示技术规格 1. 背光技术 LED 2. 亮度 350 cd/m2 3. 对比度 1400:1 4. 可视角 水平:178°/ 垂直:178° 5. 响应时间 6 ms (GTG) 6. 显示颜色 16.7M Colors 7. 显示分辨率 3840 x 2160 (16:9) 8. 刷新频率 60Hz 9. 信号兼容性/连接 水平扫描频率 57.3 ~70 KHz 垂直扫描频率 47 ~ 53 Hz 10. 输入分辨率 1920 x 1080 @ 60Hz (模拟) 1920 x 1080 @ 60Hz (数字) 11. 连接器 2x HDMI / 1x VGA 12. 机械参数：尺寸 1278.2 x 748.96 x 67.2 mm 主机配置参数 1. CPU : Intel® 酷睿 I5 3330四核3.0G 2. 主板：H81 3. GPU： NVIDIA GT730 4. 内存：8GB 5. 硬盘： 500G 6. 网卡： LAN 10/100/1000 Mbps 7. WIFI ：802.11 b/g/n 8. 背部I/O接口： 2xAudio Jack, 1xIR Jack,1xLan, 1xHDMI,1xVGA,2xUSB3.0,2xUSB2.0 | 台 | 6
3 | 三维互动VR实训系统 |  |  | 1．系统组成： 1.1头戴式VR头盔、两个无线操控手柄、两个激光定位器、两个三角架、大尺寸显示器、串流盒、图形工作站、70寸大屏显示器带支架。 1.2 三维互动解剖系统（VR版） ★2.提供全仿真实验室环境，并提供男体和女体两套全身完整的人体结构，可进行任意拆解和全方位观看。 3．使用方式：支持房间尺度或站姿/坐姿两种方式；支持5米对角区域（激光定位器）（如3.5*3.5米）内移动。 4.场景中的整个人体分成单独系统:如骨骼系统、肌肉系统、神经系统、淋巴系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤系统。操作者可以随意切换各个系统，并且任意组合想要观察的结构。也可不同系统相互组合，查看局部结构毗邻关系。 ★5.包含男性全身模型和女性全身模型各一套。 6.男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示最低解剖结构数量。 皮肤系统---1 内分泌系统---3 泌尿系统---男14，女12 生殖系统---男32，女33 呼吸系统---71 消化系统---91 淋巴系统---230 骨连接/韧带---313 骨骼系统---335，颅骨---121 肌肉系统---576 神经系统---1017，中枢---159，周围神经---858 循环系统---937，静脉---367，动脉---482，心脏---77，肺循环---11 ★7.结构准确、详细，完全满足教学大纲需求。需体现教学难点重点,如：肌肉系统中大小菱形肌要分开，三角肌有前、中、后三束。竖脊肌不是一个整体,要分为髂肋肌、最长肌、棘肌三束。背部多裂肌、回旋肌等深层肌也有体现；神经系统中臂丛组成的神经前支C5-T1，上中下干，前后股，外侧束、内侧束、后束，均有详细分段体现；头部血管中大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉分支，均有详细分段体现；生殖泌尿系统中膀胱、子宫、前列腺、卵巢、睾丸含切面结构。 8.拆分模式：操作者可以通过控制器对人体结构进行任意拆解，并且可以360度全方位观察，极大提升操作者对解剖的学习质量和兴趣。 9.每个结构都有注释。 ★10.平躺模式：整个人体平躺在操作者的眼前，完全真实模拟临床解剖台操作。 11.隐藏：选中某个结构，进行隐藏，以利于观察其他结构。 12.透明：透明所选结构，以利于观察相互结构的层次关系。 13.一键恢复：将隐藏、透明或者拆分的结构恢复到初始状态。 14.VR图形工作站配置： CPU7代i7-7700； CPU风扇 水冷散热器； 主板技嘉B250 内存金士顿16G 硬盘WD1TB+固态SSD硬盘120G 显卡技嘉GTX1070独显 机箱服务器机箱 电源 额定600W 网卡 无线网卡 操作系统：Win10系统 | 套 | 1
4 | 3D互动教学大屏幕拼接显示系统 |  |  | 一、液晶显示单元： 采用超窄边拼接屏，3X3矩阵共9块55寸专业IDI拼接面板，色彩丰富，动态效果细腻，高锐度，颜色艳丽，专业驱动芯片（内部采用3D梳状滤波器，动态降噪等技术），画面显示更清晰、色彩更佳。产品尺寸(mm)：1213.5(H)×684.4(V)×109.8(D)；显示尺寸(mm)：1209.6(W) x 680.4(H)：点距：0.63；分辨率：1920x1080；亮度500cd/㎡；IPS可视角度：178°；对比率：3500:1 typ.；色彩：16.7M；色温：10000K；输入电压：AC100-240v（50/60hz）；输入信号：HDMI、VGA、DVI、DP、RJ45；输出信号：DP、RJ45； 二、控制处理器： a.图形拼接处理器采用独特的嵌入式结构设计，可接受各种图像信号源输入，并经分割、放大后，实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻。 b.图形拼接处理器，采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术，其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的，高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。 c.图形拼接处理器，可以支持多路不同的视频源，同时显示在不同的屏幕上，使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍，再由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。 d.图形拼接处理器，复合视频制式：PAL、NTSC、SECAM；复合视频峰值：1Vp-p；控制方式：RS-232（DB9F）；VGA输入：WUXGA（1920*1080）DVI输入：WUXGA（1920*1080）；HDMI输入：WUXGA（1920*1080）；工作温度：0℃-65℃；工作湿度：相对湿度小于95%；功耗：≤350W，电源电压：95V AC-250V AC；温控风扇：自动控制 （默认为35℃开启，低于35℃关闭） 三、分配器： 带宽350MHZ，输入接口：1路VGA15HDF输入，输出接口：8路VGA15HDF接口同步输出，输入电平：0.5-1VP-P；输出阻抗：75欧；行场同步通道：输入电平0.7-5VP-P；传输距离：65M-85M；支持分辨率：1920*1440；电源：DV9V 50/60HZ 5w 四、系统运行环境： 为保证项目实施的顺利进行，保护系统设备的正常工作,设备的安装现场须满足以下环境条件： 1、安装要求 1）安装地面或墙面要求平整结实，承重力强，不变形。 2、操作控制台（室）装修及设备位置要求 1）操作控制电脑的位置应在拼接屏幕的正对面，要求操作员可以方便直观的看到拼接屏的操作。如果有专门隔断的操作控制室，则操作控制室与大屏显示室之应有透明玻璃，方便操作员的观看。 2）控制电脑应尽可能位于拼接屏的正对面方向，并与拼接屏有合适的距离，以便于调试、色彩调整等操作。 3）VIDEO矩阵、VGA分配器等其他相关设备的摆放应位于幕墙旁边或后面的通道（机柜内），应尽量靠近拼接幕墙箱体的接口，减少VGA和其他线缆的走线距离。 3、光线要求 1）灯光照明建议采用内藏筒灯，灯光不宜直接对准屏幕方向，距离屏幕保持3米以外，以免影响观看效果。 2）如果控制室的窗户较大，应避免日照光线直射，用窗帘遮光，窗帘应采用深色。 4、空调要求 1）拼接屏背后的维修通道内要有良好的温度控制和散热措施。如果是中央空调应有空调进、出风口，如果没有中央空调，应加设专门的空调，空调功率大小视大屏规模而定。 2）维修通道内温度与拼接屏控制室房间温度应可控制并基本保持相同。 5、供电电源 考虑到系统可能会遇到特殊情况会发生断点再通电的电流冲击，拼接单元本身具备电源保护设计，保证了设备的正常安全的运行。 1）系统的电源为AC 220V ±5%；用有保护接地线的三眼插座；插座数与拼接屏数有关。 2）拼接系统和控制PC等要求同相供电。 3）电源电压要稳定，可靠，特别防止断电后立即加电，因此，原则上要求拼接系统的电源必须经过相应功率UPS供电。 4）系统设备要有良好的接地，接地电阻<3Ω，保证遇到雷击等特殊状况时设备不损坏。 7、系统环境 1）大屏房间要求有较好的温度和湿度控制。工作环境温度为23℃±5℃，相对湿度20%-80%。 2）拼接屏幕前后空调温度和湿度应调到同一刻度，以确保拼接墙散热和拼接屏幕的平整度。 3）拼接屏房间要求保持干净，防尘。 4）消防喷头尽可能远离拼接墙, 并且要用喷雾灭火剂。 | 套 | 1