## F-1 招标工程量清单封面
F-1：招标工程量清单封面
| 云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页
F-2：招标工程量清单扉页
| 云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-11 编制说明
F-11：编制说明
编制说明
工程名称：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目
一、工程概况 1、建设地点: 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号云南工商学院内。 2、工程规模：改造涉及面积约307㎡。 二、编制范围 包含范围及内容：云南工商学院大健康学院osce考站装修改造，包含：砌体、墙面涂料拆除；墙地面及天棚装修、强弱电改造等。 三、编制依据 1、招标文件，设计图纸及相关图纸答疑。 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）。 3、有关施工及验收规范。 4、招标要求及相关资料。 四、清单说明 1、本次弱电施工范围：①包含弱电机柜、弱电桥架、配管及配线、信息插座；②监控摄像头、无线AP、广播设备、门禁刷卡器、出门按钮由甲方自行采购，不在本次招标范围内。 2、亚克力发光艺术字、考站门牌、智慧黑板不在本次招标范围内。 3、配电箱进线电缆在同楼层配电房引入，配电箱就在楼层配电房内，接入电缆WDZ-YJY-5*10按10m考虑。 4、工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业、材料或设备的定义与描述，应当结合项目特征一并考虑。 5、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容一起阅读和理解。 6、措施项目根据相关工程现行国家计量规范规定及拟建工程的实际情况编制。 7、规费按国家或省级、行业建设主管部门相关规定计列。 8、本项目增值税率为9%，为实际开票税率。增值税附加请投标人自行核算并综合考虑在报价中（不单独列项）。
F-11：编制说明
五、投标报价说明： 1、投标人应仔细阅读招标文件、招标图纸、相关规范等并结合清单、清单编制说明等自主报价，综合单价包含人工费、规费、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风险等费用。后期不得以项目名称、项目特征描述不全等为由调整综合单价。 2、本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时须结合清单项目特征描述、设计图纸、相关技术参数及现场实际情况综合考虑。 3、本项目为改造项目，清单工程量根据图纸计算，可能存在部分数据与现场实际情况存在一定出入的情况，投标人现场踏勘时应对现场情况进行充分查看，合同执行过程中承包单位不得以清单工程量与现场实际工程量存在差异为由要求调整单价和总价。拆除清单项目名称和项目特征、尺寸等可能存在与现场存在差异的情况，投标人也应在现场踏勘时充分进行查看，后续合同执行中承包单位不得以存在差异为由要求调整合同单价和总价。 4、甲控材料，按甲控材料表给出的材料品牌、材料种类、规格等由投标人以市场价格综合考虑进行报价，并填报其具体情况。如投标人填报的供应方均无法满足工程质量、进度及品质要求时，招标人保留进一步选择供应方的权利，所引发的价格风险由投标人在报价中综合考虑。 5、投标报价的所有材料价格包括：采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点、仓储、保管、库损的全部费用。 6、招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单可进行补充列项报价，但不得与招标人已列项目内容及报价中综合考虑的内容重复。 7、投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核，如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。 8、工程量清单与计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。 9、工程量清单未尽事宜，按施工验收规范考虑。 六、其他说明 1、本项目为改造项目，项目实施过程中涉及成品保护的承包单位需做好成品保护工作，如发生损坏等情况施工单位需自费进行更换。 2、施工用水用电承包单位根据需求自行接驳，施工完成后拆除并恢复，接驳临时水电同时，需安装有效计量设备，安装完毕后，由建设单位与承包单位共通签
F-11：编制说明
署起始数据确认，施工完毕、拆除计量设备前，由建设单位与承包单位共通签署结束数据确认，并进行水、电费计算，所使用的水电费用由承包单位支付给建设单位，建设单位交纳给供水、供电部门，相关费用已包含在投标报价中。

## F-1 招标工程量清单封面【建筑工程】
F-1：招标工程量清单封面
| 建筑工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【建筑工程】
F-2：招标工程量清单扉页
| 建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【建筑工程】
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除内容:原建筑空心砖墙 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置 |  | m3 | 14.8
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除内容:轻钢龙骨隔墙 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置 |  | m2 | 58.87
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除内容:铝合金玻璃隔断（含塑钢玻璃门） 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置，铝合金型材移交招标人处置。 |  | m2 | 21.03
4 | 011608002001 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除内容:墙面乳胶漆及腻子层 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置 |  | m2 | 299.98
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除内容:原门(钢质门1200*2100mm) 2.拆除后集中堆放至指定位置，移交招标人处置 |  | 樘 | 4
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除内容:原门(木质套装门1200*2100mm) 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置 |  | 樘 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除内容:走廊硅钙板吊顶 2.拆除后建渣集中堆放至指定位置 |  | m2 | 175
8 | 010103002001 | 建渣外运 | 1.废弃料品种:拆除建渣（墙体、腻子涂料、门、硅钙板吊顶等） 2.运距:拆除点搬运至集中堆放点堆放并外运至消纳点，运距由投标人自行综合考虑 3.备注:含垃圾消纳费 |  | m3 | 39.08
门窗工程
9 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.施工部位:走廊位置隔离隔断处 2.门窗套展开宽度:304mm 3.面层材料品种、规格:黑金不锈钢窗套，1mm厚 4.其他:详见D-05，节点A、B |  | m | 74.15
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.名称：子母门 2.门代号及洞口尺寸:1200*2100 3.门框、扇材质:烤漆板实木复合门 4.镶嵌玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 5.具体详见图纸D-06 6.其他:需由厂家二次深化，含门套、防撞条、磁吸、拉手、门锁、合页所有五金件等一切配件及连接固定件 |  | 樘 | 10
11 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.名称：单开门 2.门代号及洞口尺寸:800*2100 3.门框、扇材质:烤漆板实木复合门 4.具体详见图纸D-06 5.其他:需由厂家二次深化，含门套、防撞条、磁吸、拉手、门锁、合页所有五金件等一切配件及连接固定件 |  | 樘 | 4
楼地面装饰工程
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
12 | 011103002001 | PVC地胶板浅色 | 1.面层：2mmPVC地胶板浅色 2.粘接层：专用胶粘贴 3.原瓷砖饰面 |  | m2 | 290.94
13 | 011103002002 | PVC地胶板灰色 | 1.面层：2mmPVC地胶板灰色 2.粘接层：专用胶粘贴 3.原瓷砖饰面 |  | m2 | 2.64
14 | 011105006001 | 黑色不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢，1mm厚 3.专用卡件固定 4.其他:详见D-02，节点04 |  | m | 197.05
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.墙厚:200mm 2.龙骨规格:75X35X0.5（MM),间距550（MM） 3.基层:9厘阻燃夹板 4.面层:12厘石膏板 5.其他:详见图纸D-05 |  | m2 | 97.44
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 011210006002 | 隔断移门 | 1.移门厚度：95mm 2.面层:10mm烤漆板 3.基层:0.5mm镀锌钢板+5mm难燃夹板+5mm难燃夹板 4.配件品种、规格:吊轮（座）、道轨、上下压条 5.含天花轨道位置角铁、斜支撑加固、隔音板、隔音棉等 6.其他:内置撑杆(长2.5M,厚15MM)、加强龙骨（72X32X0.5mm）、30mm厚隔音棉（密度100kg/m³） 7.移门轨道，由厂家二次深化，具体详见图纸D-08 |  | m2 | 93.89
17 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:预埋U型槽 2.玻璃品种、规格、颜色:15mm钢化安全玻璃 3.其他:详见D-05 |  | m2 | 34.81
天棚工程
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
18 | 011302001002 | 冲孔石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，φ8丝杆，M8膨胀螺栓，离地高度2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢吊顶龙骨(@900间距)，金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理 3.基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4.基层材料品种、规格:10mm厚冲孔石膏板 5.吊顶位置:走廊 6.其他:按投影面积计算，综合考虑折边等增加的费用，详见D-01，节点02 |  | m2 | 133.73
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
19 | 011302001003 | 圆形软膜灯吊顶天棚 | 1.造型尺寸:圆形软膜灯，外尺寸直径1200mm 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:造型吊顶，φ8丝杆，M8膨胀螺栓，离地高度2.7m 3.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢吊顶龙骨(@900间距)，金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板（面层白色乳胶漆另计） 5.含外层灯膜、26WLED灯珠 6.外框处:不锈钢成品收边条，10*10*1mm 7.吊顶位置:走廊圆形灯处 8.其他:按投影面积计算，综合考虑造型、折边等增加的费用，详见D-01，节点02 |  | m2 | 12.43
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
20 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，φ8丝杆，M8膨胀螺栓，离地高度2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢吊顶龙骨(@900间距)，金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理 3.面层材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板（面层白色乳胶漆另计） 4.吊顶位置:走廊 4.其他:按投影面积计算，综合考虑折边等增加的费用，详见D-01，节点02 |  | m2 | 28.84
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
21 | 011302001004 | 矿棉板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，φ8丝杆，M8膨胀螺栓，离地高度2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢吊顶龙骨(@900间距)，金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理 3.面层材料品种、规格:15mm厚矿棉板饰面 4.吊顶位置:教室内 4.其他:按投影面积计算，综合考虑折边等增加的费用，详见D-01，节点01 |  | m2 | 290.3
22 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.名称：深灰色不锈钢线条 2.材质、规格：1mm厚深灰色不锈钢 3.展开宽度：15mm 4.位置：走廊吊顶 5.其他：详见图纸D-01,节点02-A |  | m | 143
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆 2.基层类型:石膏板/一般抹灰面 3.喷刷涂料部位:内墙面 4.刮腻子要求:腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.其他:满足设计及规范要求 |  | m2 | 431.13
24 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆 2.基层类型:石膏板 3.喷刷涂料部位:走廊天棚 4.刮腻子要求:腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.其他:满足设计及规范要求 |  | m2 | 43.05
其他装饰工程
25 | 011503007001 | 成品PVC扶手 | 1.名称:医院走廊防撞扶手 2.扶手材料种类、规格:PVC面板+普通铝材，PVC面板厚2mm，铝材厚1.6mm 3.颜色:木纹色，最终以甲方认样为准 4.固定配件种类:配套固定配件 |  | m | 45.59
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
26 | 011501001001 | 监控室柜台 | 1.名称：监控室柜台 2.尺寸：长4000mm*宽750mm*高1100mm 3.龙骨支架：50*50*3mm镀锌方钢，间距350mm 4.基层：15MM木工基层板阻燃处理 5.面层：10MM白色烤漆板/深色烤漆板 6.五金种类、规格:含铰链及其他五金配件 7.其他：详见图纸D-03、D-04 |  | 个 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【建筑工程】
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【建筑工程】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## F-1 招标工程量清单封面【安装工程】
F-1：招标工程量清单封面
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 云南工商学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页【安装工程】
F-2：招标工程量清单扉页
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表【安装工程】
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格型号:按设计及规范要求 3.安装方式:落地安装，底边距地0.2m 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | 台 | 1
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:室内平板灯 2.型号:120W 3.规格:1200*600 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | 套 | 22
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:220V 10A 4.安装方式:暗装，安装高度1.3m 5.其他:满足设计及规范要求 |  | 个 | 13
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:墙面二、三级插座 2.材质:按设计及规范要求 3.规格:220V 10A 4.安装方式:暗装，H=350MM 5.其他:满足设计及规范要求 |  | 个 | 33
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:暗装，H=350MM 4.安装形式:满足规范要求 |  | 个 | 87
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 10
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:沿墙暗敷、天花内敷设综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 390
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG50 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 10
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属防火桥架 2.规格:150*75 3.吊顶内安装 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | m | 55.13
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设、桥架敷设综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 602
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内敷设、桥架敷设综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 1877
13 | 030413002001 | 凿（压)槽及恢复 | 1.名称:墙面凿槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.填充(恢复)方式:符合规范要求 |  | m | 44
弱电
14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 2.规格:1200*600*800mm 3.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | 台 | 1
15 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电金属防火桥架 2.规格:150*75 3.吊顶内安装 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | m | 50.74
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:墙面电脑信息插座 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:暗装，H=350MM 4.其他:满足设计及规范要求 |  | 个 | 15
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:详见图纸设计 3.安装形式:满足规范要求 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | 个 | 15
18 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6(CAT6e) 3.敷设方式:管内敷设、桥架敷设综合考虑 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | m | 691
19 | 030502005002 | 广播线缆 | 1.名称:广播线缆 2.规格:RVV-2X1.5mm 3.敷设方式:管内敷设、桥架敷设综合考虑 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | m | 354
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
20 | 030502005003 | 监控线缆 | 1.名称:监控线缆 2.规格:UTP6(CAT6e)+RVV-2X1.0 3.敷设方式:管内敷设、桥架敷设综合考虑 4.其他:满足规范及甲方使用要求 |  | m | 353
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:沿墙暗敷、天花内敷设综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 177
22 | 030413002002 | 凿（压)槽及恢复 | 1.名称:墙面凿槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.填充(恢复)方式:符合规范要求 |  | m | 12.75
23 | 030502019001 | 综合布线系统工程 系统调试 | 1.测试类别:综合布线系统工程 系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表【安装工程】
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-30 主要材料和工程设备一览表【安装工程】
F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中： 1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。 2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写； 3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：云南工商学院大健康学院osce考站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：